Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Анализ рисков»

Выполнил:

Бардышев Артём Антонович,

студент группы N3346

_______________________

(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар,

преподаватель ФБИТ

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Содержание

Введение	4

1	Определение области применения анализа рисков	5

1.1	Определение задач анализа рисков	5

1.2	Определение системы	5

2	Идентификация рисков и предварительная оценка последствий	6

2.1	Методы идентификации опасностей	6

2.2	Обнаружение и описание опасностей	6

2.3	Пути возникновения опасностей	8

3	Анализ рисков	9

3.1	Анализ частоты	9

3.2	Анализ последствий	10

3.3	Расчёт уровня риска	12

3.4	Меры по снижению рисков	2

Заключение	5

Введение

Цель работы – выявление и оценка рисков, связанных с потерей водоснабжения на заводе по производству напитков на основе ранее выявленных опасностей.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

−	определить область применения анализа рисков;

−	идентифировать риски и предварить оценку последствий;

−	провести анализ частоты;

−	провести анализ поcледствий;

−	расчесть уровень риска.

Определение области применения анализа рисков

Определение задач анализа рисков

Задача: определить уровень риска для различных причин отказов системы и необходимость дополнительных мер защиты.

Определение системы

Рассматриваемая система – система водоснабжения на заводе по производству напитков, предназначенная для обеспечения непрерывной подачи воды, используемой в технологическом процессе производства.

Система включает следующие ключевые компоненты:

1.	Источник водоснабжения

2.	Насосное оборудование

3.	Трубопроводная система и арматура

4.	Система очистки и подготовки воды

5.	Система автоматического управления

6.	Оператор (человеческий фактор)

Основная опасность системы – потеря системы водоснабжения.

Идентификация рисков и предварительная оценка последствий

Для эффективного анализа рисков, связанных с потерей электропитания системы, необходимо провести формальную процедуру идентификации опасностей. В качестве базового подхода использован метод FTA (анализ дерева неисправностей), который позволяет установить причинно-следственные связи между элементарными отказами и критическим событием – полной потерей водоснабжения.

Методы идентификации опасностей

В рамках данной лабораторной работы использованы следующие методы:

−	анализ дерева неисправностей (FTA): позволяет графически представить логическую структуру отказов, ведущих к опасному событию. Это основной метод в рамках данной работы;

−	анализ видов и последствий отказов (FMEA): рассматривает возможные отказы компонентов и их влияние на систему.

Обнаружение и описание опасностей

На основе проведённого анализа были идентифицированы следующие основные опасности:

Таблица 1 – Основные опасности

| № | Опасность | Причины возникновения | Потенциальное последствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потеря водоснабжения источника | 1. Истощение подземных или поверхностных запасов воды. 2. Аварийное загрязнение источника | 1. Остановка производственного процесса; 2. Перегрев оборудования. |
| 2 | Отказ насосного оборудования | 1. Сбои электропитания. 2. Износ механических компонентов насоса; 3. Перегрузка оборудования; 4. Ошибки автоматической системы управления | 1. Прекращение подачи воды; 2. Нарушение работы технологического процесса; 3. Возможный перегрев и аварийная остановка оборудования |
| 3 | Разгерметизация трубопроводов | 1. Коррозия; 2. Механические повреждения; 3. Дефекты монтажа | 1. Утечка воды; 2. Снижение давления; 3. Повреждение оборудования. |
| 4 | Отказ системы очистки воды | 1. Засорение фильтров; 2. Износ элементов; 3. Отсутствие обслуживания. | 1. Снижение качества воды; 2. Загрязнение продукции; 3. Износ оборудования. |
| 5 | Сбой системы управления | 1. Ошибки ПО; 2. Неисправность датчиков; 3. Потеря связи устройств. | 1. Некорректная работа системы; 2. Нарушение технологического процесса. |
| 6 | Ошибки персонала | 1. Недостаточная квалификация; 2. Нарушение инструкций; 3. Усталость. | 1. Аварийные ситуации; 2. Неправильная эксплуатация оборудования. |

Пути возникновения опасностей

Каждая опасность может возникать в результате:

−	нарушения технических регламентов (например, отсутствия ТО);

−	воздействия окружающей среды (перепады напряжения, перегрев);

−	ошибок при разработке ПО или отсутствия его сопровождения;

−	низкой квалификации или утомлённости персонала.

Анализ рисков

Анализ частоты

Оценка частоты возникновения каждого идентифицированного ранее нежелательного события выполнена с использованием экспертного метода, с учётом условий эксплуатации, статистики отказов и типичных ошибок персонала.

Таблица 2 – Анализ частоты

| № | Нежелательное событие | Описание | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потеря водоснабжения источника | Полное прекращение подачи воды в производственный процесс | Редкое |
| 2 | Отказ насосного оборудования | Нарушение работы или полная остановка насосов, обеспечивающих подачу воды в систему | Случайное |
| 3 | Разгерметизация Трубопроводов | Утечка воды из-за повреждений или износа труб | Случайное |
| 4 | Отказ системы очистки воды | Нарушение качества воды вследствие неисправности фильтрации | Случайное |
| 5 | Сбой системы управления | Некорректная работа автоматического Управления | Случайное |
| 6 | Ошибки персонала | Неправильные действия оператора при эксплуатации системы | Вероятное |

Обоснование:

−	Потеря водоснабжения источника возникает сравнительно редко благодаря наличию резервов и регулярного технического обслуживания → редкое событие.

−	Отказ насосного оборудования связан с износом, перегрузками, сбоями электропитания и необходимостью регулярного обслуживания → случайное событие.

−	Разгерметизация трубопроводов может происходить в течение жизненного цикла системы вследствие износа, коррозии и механических воздействий → случайное событие.

−	Отказ системы очистки воды возможен при несвоевременной замене фильтров и нарушении регламента обслуживания → случайное событие.

−	Сбой системы управления возникает из-за программных ошибок, сбоев датчиков или потери связи между элементами → случайное событие.

−	Ошибки персонала происходят наиболее часто, особенно при высокой нагрузке, усталости или недостаточной квалификации → вероятное событие.

Анализ последствий

Каждому событию присвоен уровень последствий, исходя из оценки возможного ущерба для оборудования и здоровья персонала.

Таблица 3 – Анализ последствий

| № | Нежелательное Событие | Нежелательное Событие | Тяжесть Последствий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потеря водоснабжения источника | 1. Остановка производства; 2. Перегрев оборудования. | Катастрофический |
| 2 | Отказ насосного Оборудования | 1. Остановка производства; 2. Перегрев оборудования. | Катастрофический |
| 3 | Разгерметизация трубопроводов | 1. Утечка воды; 2. Повреждение оборудования; 3. Нарушение процесса. | Критический |
| 4 | Отказ системы очистки воды | 1. Снижение качества воды; 2. Загрязнение продукции; 3. Износ оборудования. | Катастрофический |
| 5 | Сбой системы управления | 1. Некорректная работа системы; 2. Нарушение технологического процесса. | Критический |
| 6 | Ошибки персонала | 1. Неправильная эксплуатация; 2. Аварийные ситуации; 3. Повреждение оборудования. | Критический |

Обоснование:

−	Потеря водоснабжения источника и отказ насосного оборудования приводят к остановке технологического процесса и перегреву оборудования → катастрофические последствия.

−	Разгерметизация трубопроводов обычно носит локальный характер и может быть устранена без полной остановки системы → критические последствия.

−	Отказ системы очистки воды напрямую влияет на качество продукции и может привести к выпуску некондиционной продукции → катастрофические последствия.

−	Сбой системы управления нарушает работу всей системы и может привести к остановке процесса → критические последствия.

−	Ошибки персонала могут привести к аварийным ситуациям и повреждению оборудования → критические последствия.

Расчёт уровня риска

Таблица 4 – Матрица рисков

На основе предыдущих оценок частоты и последствий построен следующая таблица расчёта уровня рисков.

Таблица 5 – Расчёта уровня риска

| № | Событие | Частота | Последствие | Уровень риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потеря водоснабжения источника | Редкое | Катастрофический | Нежелательный |
| 2 | Отказ насосного оборудования | Случайное | Катастрофический | Недопустимый |
| 3 | Разгерметизация трубопроводов | Случайное | Критический | Нежелательный |

| 4 | Отказ системы очистки воды | Случайное | Катастрофический | Нежелательный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Сбой системы управления | Случайное | Критический | Нежелательный |
| 6 | Ошибки персонала | Вероятное | Критический | Недопустимый |

Меры по снижению рисков

| Событие | Меры по снижению Частоты | Меры по снижению Частоты |
| --- | --- | --- |
| Потеря водоснабжения источника | − резервирование источников водоснабжения; − внедрение систем мониторинга уровня и качества воды; − регулярное техническое обслуживание водозаборных объектов. | − создание аварийных запасов воды; − автоматическое снижение мощности системы при обнаружении проблем с источником воды; − временное ограничение водопотребления. |
| Отказ насосного оборудования | − регулярное техническое обслуживание и диагностика; − контроль параметров работы (давление, вибрация, температура); − защита от перепадов напряжения; − автоматическое переключение на резервный насос. | − автоматическое снижение нагрузки системы при обнаружении проблем с насосами. |
| Разгерметизация трубопроводов | − плановые осмотры и испытания трубопроводов; − замена изношенных участков; − антикоррозийная защита; − использование современных уплотнительных материалов; − использование системы обнаружения утечек; | − установка клапанов для локализации повреждённого участка; − временная приостановка подачи воды через сломанные труб; − использование акустических датчиков, корреляторов и трассирующих газов для поиска утечек, невидимых на поверхности. |
| Отказ системы очистки воды | − резервирование фильтрационных установок; − своевременная замена фильтров; − контроль качества воды в реальном времени; − регулярное обслуживание оборудования очистки. | − автоматическое прекращение подачи воды при ухудшении качества; − внедрение системы обратной промывки и клапаны для удаления загрязнённой воды. |
| Сбой системы управления | − резервирование контроллеров и серверов; − регулярное обновление и тестирование ПО; − резервное электропитание (UPS); − резервные каналы связи между элементами системы. − автоматизация критических процессов. | − резервирование контроллеров и серверов; − регулярное обновление и тестирование ПО; − резервное электропитание (UPS); − резервные каналы связи между элементами системы. − автоматизация критических процессов. |
| Ошибки персонала | − обучение и повышение квалификации персонала; − внедрение стандартных операционных процедур (SOP); − внедрение системы контроля и двойной проверки действий; − автоматизация критических процессов; | − исправление ошибок через систему контроля; − построение отката операций (rollback). |

Заключение

В ходе лабораторной работы был проведён анализ системы водоснабжения на основе изучения нормативных документов, теоретических положений, рассмотренных на лекционных занятиях, а также данных из открытых источников сети Интернет. Анализ дерева отказов позволил выявить основные причины и наиболее уязвимые элементы системы при потере водоснабжения.

Установлено, что к наиболее критичным элементам относятся основной насос, трубопроводная арматура, система автоматического управления, а также электроснабжение насосного оборудования. Основными причинами отказов являются отсутствие регулярного технического обслуживания, человеческий фактор и внешние воздействия, такие как перепады напряжения, коррозия и загрязнение элементов системы.

Для повышения надёжности и устойчивости работы системы водоснабжения необходимо внедрение системы предиктивного технического обслуживания, основанной на мониторинге состояния оборудования и параметров работы системы. Важным условиемтакже является защита электропитания от перепадов напряжения и строгое соблюдение регламента технического обслуживания.

Проведённый анализ позволяет определить критические точки системы и разработать эффективные меры по снижению вероятности отказов и предотвращению аварийных ситуаций, что в целом способствует повышению надёжности и безопасности эксплуатации системы водоснабжения.